## Blad1
1.000 | 00.01.10. | Installatie van de werf | GP | GP | 1 | verschillende omschrijvingen in het artikel die gededecteerd moeten worden zoals werfinrichting , plaaten van hekken , sanitaire voorzieningen , …..
2.000 | 00.01.21. | Aankondiging werf Werfbord | GP | GP | 1 | OA reclame
| 01. | VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN
| 01.00. | VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN
| 01.01. | INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS
| 01.01.40. | PLAATSBESCHRIJVINGEN
| 01.01.42. | PLAATSBESCHRIJVING VAN DE BINNEN DE BOUWPLAATS GELEGEN GEBOUWEN OPGEMAAKT DOOR EEN ERKEND EXPERT
3.000 | 01.01.42.A. | Plaatsbeschrijving aan het begin van de aanneming | GP | GP | 1 | OA landmeter
4.000 | 01.01.42.B. | Plaatsbeschrijving voor elk eind van de aanneming | GP | GP | 1 | OA landmeter
| 01.04. | SLOPEN VAN VOLLEDIGE BOUWWERKEN EN VAN RUWBOUWELEMENTEN
| 01.04.41. | SLOPEN VAN METSELWERK<BR>SLOPEN VAN EEN METSELWERKELEMENT
5.000 | 01.04.41.C. | Slopen van een licht ongewapend metselwerkelement | VH | m² | 183 | OA afbraak
6.000 | 01.04.41.D. | Slopen van een zwaar ongewapend metselwerkelement | VH | m³ | 5 | OA afbraak
| 01.07. | SLOPEN VAN GEVELELEMENTEN
7.000 | 01.07.21. | Uitnemen van buitenramen en -deuren Uiteennemen van een buitendeur of -venster | VH | m² | 12.66 | OA binnenschrijnwerk | opm : alhoewel dit bij afbraak wordt dit meesta gedaan door de OA die het nieuwe buitenschijnwerk levert
| 01.08. | VERWIJDEREN VAN AAN- EN AFVOERLEIDINGEN
| 01.08.30. | VERWIJDEREN VAN LEIDINGEN |  |  |  | OA HVAC | opm : hier is een deel dat door de OA HVAC moet uitgevoerd worden
5.000 | 01.08.32. | Verwijderen van een leiding in kokers | VH | m | 50 | OA afbraak
6.000 | 01.08.33. | Verwijderen van een leiding in opbouw | VH | m | 200 | OA afbraak
7.000 | 01.08.35. | Verwijderen van een leiding in verlaagde plafonds | VH | m | 20 | OA afbraak
| 01.09. | VERWIJDEREN VAN VLOERBEDEKKINGEN EN DEKVLOEREN
| 01.09.10. | VERWIJDEREN VAN PLINTEN
8.000 | 01.09.11.A. | Verwijderen van tegel plinten (inclusief afvoer puin) | VH | m | 26.27 | OA afbraak
9.000 | 01.09.11.B. | Afbraak houten plinten (inclusief afvoer puin) | VH | m | 596.83 | OA afbraak
| 01.09.30. | VERWIJDEREN VAN SOEPELE VLOERBEDEKKINGEN
10.000 | 01.09.31. | Verwijderen van een soepele vloerbedekking | FH | m² | 897 | OA afbraak
| 01.09.40. | OPBREKEN VAN VLOERBEDEKKINGEN UIT TEGELS
11.000 | 01.09.41. | Opbreken van vloerbedekkingen uit tegels | FH | m² | 123.2 | OA afbraak
| 01.09.50. | OPBREKEN VAN HOUTEN VLOERBEDEKKINGEN
12.000 | 01.09.51. | Opbreken van houten vloerbedekkingen | VH | m² | 10 | OA afbraak
13.000 | 01.09.52. | Opbreken van estrade | GP | GP | 1 | OA afbraak
| 01.09.60. | OPBREKEN VAN DEKVLOEREN EN BEDRIJFSVLOEREN
14.000 | 01.09.61. | Opbreken van een dekvloer | VH | m² | 123.2 | OA afbraak
| 01.10.20. | VERWIJDEREN VAN BINNENDEUREN, -VENSTERS, KOZIJNEN EN OMLIJSTINGEN
15.000 | 01.10.21. | Verwijderen van een binnendeur | FH | st | 23 | OA afbraak
16.000 | 01.10.22. | Verwijderen van een binnenvenster | VH | m² | 36.96 | OA afbraak
17.000 | 01.10.25. | Verwijderen van accesoires binnendeuren | GP | GP | 1 | OA afbraak
| 01.10.40. | UITBREKEN VAN LICHTE BINNENWANDEN
18.000 | 01.10.41. | Uitbreken van een lichte binnenwand | GP | GP | 1 | OA afbraak
| 01.10.60. | VERWIJDEREN VAN BINNENWAND- EN BINNENKOLOMBEKLEDINGEN
19.000 | 01.10.61. | Verwijderen van een binnenwand- en binnenkolombekleding | VH | m² | 129.17 | OA afbraak
20.000 | 01.10.64. | Verwijderen van een binnenwandbekleding - faience | VH | m² | 310.84 | OA afbraak
| 01.10.90. | VERWIJDEREN VAN ACCESOIRES OP DE MUREN
21.000 | 01.10.91. | Verwijderen toebehoren en bevestiging op de muren | GP | GP | 1 | OA afbraak
| 01.11. | VERWIJDEREN VAN PLAFONDS
22.000 | 01.11.32. | Verwijderen van verlaagde plafonds Verwijderen van een verlaagd plafond op metalen draagconstructie | VH | m² | 25.05 | OA afbraak
23.000 | 01.11.41. | Verwijderen van plafondbekledingen Verwijderen van een plafondbekleding | VH | m² | 74.99 | OA afbraak
| 01.14. | VERWIJDEREN VAN SANITAIRE TOESTELLEN
24.000 | 01.14.11. | Verwijderen van sanitair toebehoren en kraanwerk Verwijderen van sanitair toebehoren | GP | GP | 1 | OA afbraak
25.000 | 01.14.21. | Verwijderen van een sanitair toestel | FH | st | 55 | OA afbraak
26.000 | 01.14.22. | Afvoer gestockeerde sanitaire toestellen en toebehoren | GP | GP | 1 | OA afbraak
| 03. | OPEN RUWBOUW
| 03.02. | MUREN EN TUSSENWANDEN VAN METSELWERK UIT KLEINE ELEMENTEN
| 03.02.13. | NIET-DRAGENDE MUREN EN SCHEIDINGSWANDEN UIT METSELWERK VAN BAKSTEEN - METSELWERK UIT BLOKKEN EN STENEN ANDER DAN GEVELMETSELWERK - GEPERFOREERDE BLOKKEN EN STENEN
27.000 | 03.02.13.A.02. | Niet-dragende muren en scheidingswanden uit metselwerk van baksteen - Metselwerk ander dan gevelmetselwerk- Geperforeerde blokken en stenen - Volumemassa (( 1) - dikte = 14 cm | VH | m² | 39.25 | Coordinat-ed
28.000 | 03.02.13.A.03. | Niet-dragende muren en scheidingswanden uit metselwerk van baksteen - Metselwerk ander dan gevelmetselwerk- Geperforeerde blokken en stenen - Volumemassa (( 1) - dikte = 19 cm | VH | m² | 36.15 | Coordinat-ed
| 03.14. | HOUTEN STRUCTUURELEMENTEN
| 03.14.20. | TIMMERWERK UIT HOUT
29.000 | 03.14.21.D. | Houten balken Controle van de balkenlaag | GP | GP | 1 | Coordinat-ed
30.000 | 03.14.32. | Panelen vervaardigd op basis van hout (S) Panelen vervaardigd met dunne, lange georiënteerde lamellen (OSB) (S) | VH | m² | 786.04 | Coordinat-ed
| 07. | GEVELSLUITINGEN
| 07.01.10. | HOUTEN PROFIELEN - ALGEMEEN (F)
| 07.01.11. | HOUTEN PROFIELEN - GEBEITST (F)
31.000 | 07.01.11.C. | Houten profielen - gebeitst - kipraam | FH | st | 2 | OA binnenschrijnwerk
32.000 | 07.01.11.M. | Houten profielen - gebeitst - samengesteld buitendeurgeheel | FH | st | 1 | OA binnenschrijnwerk
| 07.01.12. | HOUTEN PROFIELEN - GEVERFD
33.000 | 07.01.12.I. | Houten profielen - geverfd - schuin / hellend raam | VH | st | 6 | OA binnenschrijnwerk
| 07.01.50. | HANG-EN-SLUITWERK - ALGEMEEN (F)
34.000 | 07.01.58. | Nazicht en renovatie bestaande hang-en-sluitwerk | GP | GP | 1 | OA binnenschrijnwerk
| 08. | AANVOER- EN AFVOERLEIDINGEN
| 08.00. | AANVOER- EN AFVOERLEIDINGEN
35.000 | 08.00.10. | Studie van de toevoer- en afvoerleidingen | GP | GP | 1 | OA HVAC
| 08.02.10. | WATERLEIDINGEN (ALGEMEEN)
35.000 | 08.02.11.C. | Waterleiding uit gegalvaniseerd staal, ND 20 mm | VH | m | 25 | OA HVAC
36.000 | 08.02.13.A. | Waterleiding uit kunststof, buitendiameter ND 16 mm | VH | m | 298.3 | OA HVAC
37.000 | 08.02.13.B. | Waterleiding uit kunststof, buitendiameter ND 20 mm | VH | m | 50 | OA HVAC
| 08.03. | KRANEN EN KLEPPEN |  |  |  | keuring
| 08.03.10. | AFSLUITKRANEN VOOR WATER<BR>AFSLUITKRAAN UIT MESSING
38.000 | 08.03.11.B. | Afsluitkraan uit messing, DN 16 | VH | st | 33 | OA HVAC
39.000 | 08.03.11.C. | Afsluitkraan uit messing, DN 20 | VH | st | 98 | OA HVAC
| 08.05. | AFVOER- EN VERLUCHTINGSLEIDINGEN
| 08.05.12. | AFVOERLEIDINGEN<BR>AFVOERLEIDING UIT POLYETHYLEEN
40.000 | 08.05.12.B. | Afvoerleiding uit polyethyleen, ND 50 mm | VH | m | 183.3 | OA HVAC
41.000 | 08.05.12.D. | Afvoerleiding uit polyethyleen, ND 75 mm | VH | m | 30 | OA HVAC
42.000 | 08.05.12.E. | Afvoerleiding uit polyethyleen, ND 90 mm | VH | m | 115 | OA HVAC
43.000 | 08.05.12.F. | Afvoerleiding uit polyethyleen, ND 110 mm | VH | m | 55 | OA HVAC
| 08.05.20. | SANITAIRE VERLUCHTINGSBUIZEN (ALGEMEEN)<BR>VERLUCHTINGSLEIDING UIT POLYETHYLEEN
44.000 | 08.05.22.B. | Verluchtingsleiding uit polyethyleen, ND 40 mm | VH | m | 20.5 | OA HVAC
45.000 | 08.05.23. | Verluchtingsleiding - beluchtingsventiel | VH | st | 44 | OA HVAC
| 08.06. | ONTVANGERS VOOR BINNEN HET GEBOUW
46.000 | 08.06.23. | Afvoerput uit roestvast staal met waterslot | VH | st | 22 | OA HVAC
| 08.06.60. | DEKSELS BINNEN HET GEBOUW
47.000 | 08.06.63.A. | Hermetisch sluitend deksel uit roestvrij staal binnen het gebouw, 500 x 500 mm | VH | st | 1 | Coordinat-ed
| 09. | VLOEREN
| 09.01. | DRAAGVLOEREN OP VOLLE GROND EN VLOERONDERLAGEN
48.000 | 09.01.52.A. | Vochtwerende lagen in vloeren Waterkerende laag uit kunststof dikte 0,1 mm | VH | m² | 21.8 | OA vloer en wandtegel
| 09.02. | DEKVLOEREN
| 09.02.10. | CEMENTGEBONDEN DEKVLOEREN
49.000 | 09.02.13.A. | Niet-hechtende cementgebonden dekvloer dikte tot 7 cm | VH | m² | 123.2 | OA dekvloer
50.000 | 09.02.13.D. | Niet-hechtende cementgebonden dekvloer meerprijs per cm | VH | m² | 10 | OA dekvloer
| 09.04. | VLOERBEKLEDINGEN MET TEGELS
51.000 | 09.04.12. | Vloerbekledingen met keramische tegels Geglazuurde tegels uit fijn verglaasd geperst gres | VH | m² | 244.16 | OA vloer en wandtegel
|  | extra te voorzien : Ontkoppelingsmat te plaatsen op multiplexplaat voor tegelwerk | VH | m² | 120.96 | OA vloer en wandtegel
| 09.05. | VLOERBEKLEDINGEN UIT HOUT EN SOEPELE VLOERBEKLEDINGEN
52.000 | 09.05.12.A. | Houten vloerbekledingen vloerbekleding met watervaste multiplexplaten dikte 18mm | VH | m² | 120.96 | Coordinat-ed
53.000 | 09.05.41. | Vloerbekledingen uit polyvinylchloride Homogene vinylvloerbekleding | VH | m² | 776.04 | OA vloer en wandtegel
| 09.08. | PLINTEN
54.000 | 09.08.12. | Keramische plinten Geglazuurde plinten uit fijn verglaasd geperst gres | VH | m | 26.27 | OA vloer en wandtegel
55.000 | 09.08.66. | Houten plinten MDF plinten - 70 mm | VH | m | 596.83 | OA vloer en wandtegel
[6 empty] | OA schilderwerken | in deze post is het schilderwerk van de plint mee opgenomen ondanks het hoofdstuk schilderwerk verder door
| 09.09. | TUSSENDORPELS
56.000 | 09.09.52. | Scheidingsprofielen tussen vloerbekledingen Scheidingsprofiel uit roestvrij staal tussen vloerbekledingen | VH | m | 11.2 | OA vloer en wandtegel
OA vloer en wandtegel
| 09.12. | TRAPBEKLEDINGEN
57.000 | 09.12.52.B. | Trapneus uit kunststof harde PVC met anti-slipribben | VH | m | 18 | OA vloer en wandtegel
| 10. | WANDEN
| 10.01. | BINNENWANDEN IN SCHRIJNWERK
| 10.01.10. | VASTE SCHEIDINGSWANDEN
58.000 | 10.01.12.A. | Vaste scheidingswand met gipskartonplaten op metalen structuur type A, dikte 12,5mm, enkele beplating | VH | m² | 637.58 | OA pleister en gipskarton
59.000 | 10.01.12.B. | Vaste scheidingswand met gipskartonplaten op metalen structuur type H2, hoge waterweerstand, dikte 12,5mm, enkele beplating | VH | m² | 98.7 | OA pleister en gipskarton
| 10.01.40. | SANITAIRE BINNENWANDEN
60.000 | 10.01.41. | Sanitaire binnenwanden in schrijnwerk | VH | m² | 267.87 | OA sanitaire wanden
| 10.01.50. | UITBEKLEDING SANITAIRE TOESTELLEN
61.000 | 10.01.51. | Te betegelen plaat - cementplaat | VH | m² | 47.35 | OA pleister en gipskarton
| 10.03. | BINNENWANDBEKLEDINGEN
62.000 | 10.03.54.B. | Binnenwandbekledingen met tegels van geglazuurde faïence mod. afm. 150 x 150 mm | VH | m² | 370.36 | OA vloer en wandtegel
63.000 | 10.03.71. | Vochtwerende lagen in wanden Waterkerende laag uit kunststof | VH | m² | 33.21 | OA vloer en wandtegel
| 10.04. | BINNENWANDBEPLEISTERING
64.000 | 10.04.21. | Waterwerende binnenwandbepleisteringen met cementmortel | VH | m² | 60 | OA pleister en gipskarton
65.000 | 10.04.32.A. | Gipshoudende binnenwandbepleisteringen met fabrieksmortel in één laag | VH | m² | 165.91 | OA pleister en gipskarton
| 10.05. | VENSTERBANKEN
66.000 | 10.05.12. | Houten vensterbanken Vensterbank met multiplexplaten | VH | m | 12 | OA pleister en gipskarton
| 10.06. | BINNENDEUROMLIJSTINGEN
| 10.06.10. | HOUTEN BINNENDEUROMLIJSTINGEN
67.000 | 10.06.11.A. | Binnendeuromlijsting met binnenkast uitmassief hout enkele deur | VH | st | 25 | OA binnenschrijnwerk
68.000 | 10.06.11.D. | Binnendeuromlijsting met binnenkast uitmassief hout dubbele deur met bovendeel | FH | st | 2 | OA binnenschrijnwerk
| 10.07. | HOUTEN BINNENDEURVLEUGELS EN BOVENPANELEN
| 10.07.30. | HOUTEN BINNENDEURVLEUGELS EN BOVENPANELEN BEKLEED MET HOGEDRUK LAMINAATPLATEN
69.000 | 10.07.31.B. | Houten binnendeurvleugel bekleed met hogedruk laminaatplaten vleugelbreedte tot 0,93 m | VH | st | 25 | OA binnenschrijnwerk
70.000 | 10.07.31.G. | Houten binnendeurvleugel bekleed met hogedruk laminaatplaten vleugelbreedte 2 x 1,03 m | VH | st | 2 | OA binnenschrijnwerk
| 10.11. | BRANDWERENDE DEUREN
| 10.11.10. | HOUTEN BRANDWERENDE DEUREN
71.000 | 10.11.15.F. | Beglaasde houten brandwerende deur Rf 1 h vleugelbreedte tot 2 x 0,83 m | VH | st | 2 | OA binnenschrijnwerk
72.000 | 10.11.15.H. | Beglaasde houten brandwerende deur Rf 1 h vleugelbreedte tot 2 x 1,03 m | VH | st | 1 | OA binnenschrijnwerk
| 10.20. | BIJHORIGHEDEN VOOR BINNENWANDEN EN DEUREN
| 10.20.10. | DEURDRANGERS
73.000 | 10.20.12.A. | Deursluiter met glijarm enkele deur | VH | st | 8 | OA binnenschrijnwerk
74.000 | 10.20.12.B. | Deursluiter met glijarm dubbele deur inclusief het sluitsysteem | VH | st | 3 | OA binnenschrijnwerk
| 10.20.30. | DEURSTOPPEN |  |  |  | OA binnenschrijnwerk
75.000 | 10.20.33. | Deurstop met bolschijf | VH | st | 84 | OA binnenschrijnwerk
| 10.20.50. | BINNENDEUR EN BINNENMUURROOSTERS |  |  |  | OA binnenschrijnwerk
76.000 | 10.20.52. | Deurrooster uit gemoffeld aluminium | VH | st | 8 | OA binnenschrijnwerk
| 10.20.70. | ANTIPANIEKSLUITINGEN |  |  |  | OA binnenschrijnwerk
77.000 | 10.20.71. | Panieksluiting met vertikale vergrendeling | FH | st | 3 | OA binnenschrijnwerk
| 11. | PLAFONDS
| 11.01. | VERLAAGDE PLAFONDS
| 11.01.40. | VERLAAGDE PLAFONDS MET PLATEN OP METALEN OPHANGSYSTEEM
78.000 | 11.01.43. | Verlaagd plafond met gipskartonplaten op metaal ophangsysteem | VH | m² | 100.03 | OA pleister en gipskarton
| 11.01.50. | RASTERPLAFONDS
79.000 | 11.01.52. | Rasterplafond uit minerale vezels | VH | m² | 5 | OA pleister en gipskarton
| 13. | VASTE UITRUSTINGEN
| 13.02. | SANITAIR MEUBILAIR
80.000 | 13.02.72. | Wastafeltablet uit hogedruk laminaatplaten | VH | m² | 13.44 | OA meubelmaker
| 13.10. | INFORMATIE EN SIGNALISATIE
81.000 | 13.10.41. | Pictogrammen Veiligheidspictogram | VH | st | 4 | Coordinat-ed
82.000 | 13.10.42. | Pictogrammen Sanitaire pictogram | VH | st | 8 | Coordinat-ed
83.000 | 13.10.43. | Pictogrammen Evacuatieplan | VH | st | 2 | Coordinat-ed
| 14. | SANITAIRE TOESTELLEN
| 14.02. | CLOSETPOTTEN
84.000 | 14.02.21.A. | Wandclosetpot uit sanitaire vuurklei of sanitair porselein met inbouw jachtbak | VH | st | 33 | OA HVAC
| 14.03. | WASTAFELS EN HANDWASTAFELS
85.000 | 14.03.32.B. | Inbouwwastafel uit sanitaire vuurklei of sanitair porselein voor koud en warm water | VH | st | 32 | OA HVAC
86.000 | 14.03.52.B. | Toebehoren voor wastafels en handwastafels Spiegel uit glas afmeting 4000 mm x 1000 mm | FH | st | 6 | OA HVAC
87.000 | 14.03.52.C. | Toebehoren voor wastafels en handwastafels Spiegel uit glas afmeting 1800 mm x 1000 mm | FH | st | 4 | OA HVAC
| 14.04. | BADTOESTELLEN
88.000 | 14.04.34.D. | thermostatische mengkraan + douchesproeikop | FH | st | 16 | OA HVAC
| 14.06. | URINOIRS
89.000 | 14.06.21. | Wandurinoir uit sanitaire vuurklei of sanitair porselein | FH | st | 11 | OA HVAC
90.000 | 14.06.31. | Individuele automatische spoeling voor urinoir | FH | st | 11 | OA HVAC
91.000 | 14.06.41. | Scheidingsscherm uit kunststof voor urinoirs | FH | st | 8 | OA HVAC
| 14.07. | UITGIETBAKKEN
92.000 | 14.07.11.A. | Uitgietbak uit sanitaire vuurklei of sanitair porselein type ND 450 | VH | st | 3 | OA HVAC
| 14.08. | TOEBEHOREN VAN SANITAIRE LOKALEN
| 14.08.30. | TOEBEHOREN UIT KUNSTSTOF
93.000 | 14.08.31. | Papierrolhouder uit kunststof | VH | st | 33 | OA HVAC
94.000 | 14.08.32. | Zeepbakje uit kunststof | VH | st | 16 | OA HVAC
95.000 | 14.08.35. | Kleerhaak uit kunststof | VH | st | 71 | OA HVAC
| 14.08.40. | VERDELERS |  |  |  | OA HVAC
96.000 | 14.08.41. | Zeepverdeler | VH | st | 16 | OA HVAC
97.000 | 14.08.42. | Papierverdeler | VH | st | 16 | OA HVAC
| 15. | SCHILDER - EN BEHANGWERKEN
| 15.04. | SCHILDERWERKEN OP PLEISTERWERK EN GIPSKARTONPLATEN
98.000 | 15.04.21.A. | Verf voor binnen op basis van kunstharsen in dispersie op pleisterwerk en gipskartonplaten - wanden | VH | m² | 1590.95 | OA schilderwerken
99.000 | 15.04.21.B. | Verf voor binnen op basis van kunstharsen in dispersie op pleisterwerk en gipskartonplaten - plafonds | VH | m² | 1124.83 | OA schilderwerken
100.000 | 15.04.21.C. | Verf voor binnen op basis van kunstharsen in dispersie op pleisterwerk en gipskartonplaten - Aantrede trap | VH | m² | 24 | OA schilderwerken
| 15.05. | SCHILDERWERKEN OP HOUT EN HOUTACHTIGE PLATEN
101.000 | 15.05.21.K. | Binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen Verf voor binnen op basis van alkydharsen op hout en houtachtige platen plinten | VH | m | 596.83 | OA schilderwerken
| 15.06. | SCHILDERWERK OP METAAL
102.000 | 15.06.21.F. | Binnenschilderwerken op blank staal en gietijzer Verf voor binnen op basis van alkydharsen op blank staal en gietijzer leuningen en borstweringen - restauratie trap | GP | GP | 1 | OA schilderwerken
| 15.55. | ONDERHOUDSSCHILDERWERKEN OP HOUT EN HOUTACHTIGE PLATEN
103.000 | 15.55.21.C. | Onderhoudsbinnenschilderwerk op basis van alkydharsen op hout en houtachtige platen ramen en buitendeuren | GP | GP | 1 | OA schilderwerken
| 20. | ONVOORZIENE LEVERINGEN EN WERKEN
104.000 | 20.01.10. | onvoorziene werken en leveringen Voorbehouden verrekenbare som | VS | EUR | 30000
| 21. | HVAC
| 21.6. | 6. LEIDINGEN
| 21.6.1. | 6.1. VERWARMING
105.000 | 21.6.1.1. | Leidingen in staal voor verwarming, DN 10 | VH | m | 5 | OA HVAC
106.000 | 21.6.1.2. | Leidingen in staal voor verwarming, DN 15 | VH | m | 20 | OA HVAC
107.000 | 21.6.1.3. | Leidingen in staal voor verwarming, DN 20 | VH | m | 5 | OA HVAC
108.000 | 21.6.1.4. | Aanpassing aansluiting hydraulische leidingen | GP | - | 1 | OA HVAC
| 21.7. | 7. KRAANWERK<BR>7.1. VERWARMING
109.000 | 21.7.1.5. | Thermostatische radiatorkraan met ingebouwde voeler, DN 10 | VH | st | 5 | OA HVAC
110.000 | 21.7.1.6. | Thermostatische radiatorkraan met ingebouwde voeler, DN 15 | VH | st | 21 | OA HVAC
111.000 | 21.7.1.7. | Thermostatische radiatorkraan met ingebouwde voeler, DN 20 | VH | st | 5 | OA HVAC
| 21.9. | 9. WARMTEWISSELAARS EN ACCUMULATOREN - 9.1. WARMTEWISSELAARS EN ACCUMULTATOREN VOOR SANITAIR WARM WATER
112.000 | 21.9.1.8. | Warmtewisselaar-accumulator (Boiler) | FH | st | 2 | OA HVAC
| 21.10. | 10. VERWARMINGSLICHAMEN
113.000 | 21.10.9. | Automatische luchtspuiers / ontluchters voor radiatoren | VH | st | 8 | OA HVAC
114.000 | 21.10.10. | Gietijzeren of stalen radiatoren voor warm water 80/60°C, thermisch vermogen volgens NBN D 13-001 in regime 80/60°C: 12 kW | VH | st | 12000
115.000 | 21.10.11. | Speciale vasthechtingsmiddelen omvattende metalen profielijzers of stalen pijpen, in de grond vastgeklemd, om het plaatsen van de radiatoren vóór de lichte borstweringen of niet-dragende muren toe te laten | VH | st | 12 | OA HVAC
| 21.12. | 12. LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES - 12.1 LUCHTBEHANDELINGSGROEPEN
116.000 | 21.12.1.12. | Dubbelstroomventilatiegroep met platenwisselaar | FH | st | 2 | OA HVAC
| 21.14. | 14. LUCHTKANALEN - 14.1. LUCHTKANALEN |  |  |  | OA HVAC
117.000 | 21.14.1.13. | Ronde metalen kanalen voor blaaslucht, niet geïsoleerd / langs buiten geïsoleerd, diameter: 100 | VH | m | 80 | OA HVAC
118.000 | 21.14.1.14. | Ronde metalen kanalen voor blaaslucht, niet geïsoleerd / langs buiten geïsoleerd, diameter: 125 | VH | m | 80 | OA HVAC
119.000 | 21.14.1.15. | Ronde metalen kanalen voor blaaslucht, niet geïsoleerd / langs buiten geïsoleerd, diameter: 160 | VH | m | 60 | OA HVAC
120.000 | 21.14.1.16. | Ronde metalen kanalen voor blaaslucht, niet geïsoleerd / langs buiten geïsoleerd, diameter: 200 | VH | m | 60 | OA HVAC
121.000 | 21.14.1.17. | Ronde metalen kanalen voor blaaslucht, niet geïsoleerd / langs buiten geïsoleerd, diameter: 315 | VH | m | 60 | OA HVAC
122.000 | 21.14.1.18. | Extern geïsoleerde metalen verse luchtinlaatkanalen tussen de 2 MV en de buitenzijde | GP | - | 1 | OA HVAC
123.000 | 21.14.1.19. | Extern geïsoleerde metalen afvoerkanalen voor vervuilde lucht tussen de 2 VMC en de buitenzijde | GP | - | 1 | OA HVAC
| 21.15. | 15. EIND- EN TUSSENGESCHAKELDE EENHEDEN VAN LUCHTKANAAL-NETTEN
| 21.15.1. | 15.1. BLAAS- EN AFVOERMONDEN AAN DE BUITENKANT VAN HET GEBOUW |  |  |  | hoogtewerker
124.000 | 21.15.1.20. | Rooster verseluchtname/Afvoer van bedorven lucht | FH | st | 4 | OA HVAC
| 21.15.2. | 15.2. BLAAS- EN AFVOERMONDEN AAN DE BINNENKANT VAN HET GEBOUW
125.000 | 21.15.2.21. | Rooster voor blaaslucht, te plaatsen op luchtkanaal + timmerwerk | VH | st | 24 | OA HVAC
126.000 | 21.15.2.22. | Plafondrooster voor blaaslucht, in staal / aluminium, met ronde / vierkantige / rechthoekige vorm, debiet: 100 m^3/u | VH | st | 10 | OA HVAC
127.000 | 21.15.2.23. | Plafondrooster voor blaaslucht, in staal / aluminium, met ronde / vierkantige / rechthoekige vorm, debiet: 150 m^3/u | VH | st | 10 | OA HVAC
128.000 | 21.15.2.24. | Rooster voor hernomen lucht, te plaatsen op luchtkanaal, in staal / aluminium, debiet: 100 m^3/u | VH | st | 10 | OA HVAC
129.000 | 21.15.2.25. | Rooster voor hernomen lucht, te plaatsen op luchtkanaal, in staal / aluminium, debiet: 150 m^3/u | VH | st | 10 | OA HVAC
| 21.21. | 21. AUTOMATISCHE REGELING - 21.2. KLASSIEKE REGELING
130.000 | 21.21.2.26. | Regeling van een luchtbehandelingsgroep voor verwarming, met variabel verseluchtdebiet, voor luchtgroep | FH | st | 2 | OA HVAC
| 21.22. | 22. ELEKTRISCHE UITRUSTING
131.000 | 21.22.27. | Elektrisch bord, hoofdbord (rechtstreeks gevoed) / subbord (gevoed vanaf een ander bord van de verwarmingsinstallatie), aangeduid door EBTB-HVAC | GP | - | 1 | OA HVAC
132.000 | 21.22.28. | Elektrische leidingen tussen de borden en de toestellen, tussen de hoofdborden en de subborden en, indien nodig, tussen de toestellen | GP | - | 1 | OA HVAC
133.000 | 21.22.29. | Drie exemplaren van de schema's van het elektrisch gedeelte en van de automatische regeling, alsmede van de constructieplannen van de borden | GP | - | 1 | OA HVAC
134.000 | 21.22.30. | Controle door een erkend organisme, volgens de algemene/specifieke voorschriften die erop van toepassing zijn - Specificatie elektriciteit: het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) | GP | - | 1 | OA HVAC
| 21.39. | 39. BIJKOMENDE WERKEN + ALLERLEI - 39.1. ALLERLEI
135.000 | 21.39.1.31. | Doorboringen van de daken, de muren, plafonds, vloeren en in het algemeen alle bijkomende werken om de verwezenlijking van de installatie toe te laten (inbegrepen het binnenbrengen van het materiaal). Wegbrengen van het puin buiten het Staatsdomein | GP | - | 1 | OA HVAC
136.000 | 21.39.1.32. | Beschermingsschilderingen op de verwarmingsleidingen en op de radiatoren, met inbegrip van het demonteren en hermonteren hiervan | GP | - | 1
137.000 | 21.39.1.33. | Het aanbrengen van aanduidingsplaten | GP | - | 1 | OA HVAC
138.000 | 21.39.1.34. | Uitvoeringsstudie | GP | - | 1
139.000 | 21.39.1.35. | Leveren in drie exemplaren van de technische documentatie van het materieel, van de gebruiks- en onderhoudshandleidingen, van de uitvoeringsplannen (tenzij deze in een aparte post voorzien zijn) en van de as-build plans | GP | - | 1
140.000 | 21.39.1.36. | Dichtheidsproeven op de hydraulische en luchtinstallaties | GP | - | 1 | OA HVAC
141.000 | 21.39.1.37. | Laatste vulling van de installaties alsmede circulatieproeven | GP | - | 1 | OA HVAC
142.000 | 21.39.1.38. | Afbreken van de bestaande installaties om de verwezenlijking van de nieuwe installatie toe te laten | GP | - | 1
143.000 | 21.39.1.39. | Waterdichte afwerking rond de doorboringen in het dak, voor: VM 1 en 2 | GP | - | 1
| 21.22.40. | SCHILDERINGEN
144.000 | 22.40. | Schilderen van de radiatoren, van de verwarmingsleidingen, van de niet geïsoleerde zichtbare watervoedingsleidingen en van de metalen niet verzinkte gedeelten van de installatie, zoals: mantels, kraanlichamen, steunen, enz. | GP | - | 1 | OA schilderwerken
| 21.24.41. | ONVOORZIENE WERKEN HVAC
145.000 | 24.41. | onvoorziene werken | VS | EUR | 6800 | Coordinat-ed